Rymań, dnia 15.07.2008 r.

Dotyczy: Wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych przy                           ul. Szkolnej 2 w Rymaniu.

Gmina Rymań informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania                      o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Czy stare okna są skrzynkowe?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 2:

Prosimy podać szerokość nowych parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Odpowiedź:

Ponieważ szerokość istniejących parapetów jest różna należy przyjąć średnią szerokość parapetów:

- parapety wewnętrzne średnio 25 cm,

- parapety zewnętrzne od 25 cm do 30 cm.

Zapytanie 3:

W SST pkt 2.3. podano – parapety z blachy gr o,55 mm. powlekane w kolorze srebrnym –                       w standardzie blacha gr 0,55 mm. występuje jako surowa ocynkowana (bez lakierowania) lub lakierowana w kolorze białym lub brązowym.

Czy wykonać nowe parapety z blachy surowej ocynkowanej?

Odpowiedź: Nie.

Parapety mają być powleczone lakierem syntetycznym w kolorze srebrnym. Dopuszcza się grubość blachy od 0,50mm.

Zapytanie 4:

W zapisie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest następujące określenie parametrów technicznych  „wskaźnik izolacyjności akustycznej w granicach Rw=35 – 40 dB”

Jego osiągnięcie wymaga zastosowania droższych szyb dźwiękochronnych.  Przy zastosowaniu standardowego oszklenia 4/16/4mm u=1,0 Rw wyniesie 32 dB.

Proszę o potwierdzenie wartości wskaźnika Rw.

Czy Rw=32dB jest wystarczające?

Odpowiedź:

Rw=32dB nie jest wystarczające.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Z poważaniem:

Wójt Gminy Rymań – mgr Mirosław Terlecki

Otrzymują:

- Strona internetowa

- Znani wykonawcy

- a/a