Rymań, dnia 11.07.2008 r.

Dotyczy: Budowy zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Rymaniu.

Gmina Rymań informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania                       o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych poniżej podajemy treść zapytania i udzieloną odpowiedź:

W projekcie architektoniczno – budowlanym boisk sportowych ORLIK 2012  oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zaznaczono, że sztuczna trawa powinna posiadać badania na zgodność          z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni .

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Zapytanie1:

Czy Zamawiający celem potwierdzenia spełnienia parametrów sztucznej trawy życzy sobie złączenia do oferty w/w dokumentów wraz z próbką trawy?

Odpowiedź:

Zamawiający celem potwierdzenia spełnienia parametrów sztucznej trawy żąda załączenia w/w dokumentów,  załączenie próbki trawy jest wskazane.

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię o parametrach:

Budowa: Poliolefin, proste monofil

Długość włosa: 60 mm

Dtex: 12100

Grubość włosa: 210

Ilość węzła 8559

Ilość włókien 136 944

Kolor jednolity zielony

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów. Parametry nawierzchni boiska piłkarskiego określone są w specyfikacji technicznej. Państwa propozycja nawierzchni nie spełnia parametrów dot. ilości węzłów, ilości włókien oraz kolorystyki nawierzchni.

Z poważaniem:

Wójt Gminy Rymań – mgr Mirosław Terlecki

Otrzymują:

- Strona internetowa

- Znani Wykonawcy

- a/a