Rymań, dnia 28/01/2008

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu.

Gmina Rymań informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – prawo zamówień publicznych poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1.

W SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2.7.5. Instalacja wodociągowa mówi się, że: „Budynek będzie zasilany w wodę z przyłącza wodociągowego PE 32 (Przyłącze wody osobne opracowanie)”. W załączonych do SIWZ Przedmiarach robót brak pozycji dotyczących przyłącza wodociągowego jak wyżej. Czy przedmiotowe przyłącze jest elementem tego przetargu?

Odpowiedź:

Przyłącze wody nie jest elementem prowadzonego przetargu nieograniczonego.

Pytanie 2.

W SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2.7.7. Instalacja gazowa mówi się, że: „Instalacja zasilana będzie z przyłącza gazu PE 32 (wg odrębnego opracowania)”. W załączonych do SIWZ Przedmiarach robót brak pozycji dotyczących przyłącza gazowego jak wyżej. Czy przedmiotowe przyłącze jest elementem tego przetargu?

Odpowiedź:

Przyłącze gazu nie jest elementem prowadzonego przetargu nieograniczonego.

Pytanie 3.

W SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2.7.9. Wytyczne branżowe podpunkt 2.7.9.2. Elektryczne nie zostały ujęte w zawartym w SIWZ Przedmiarze robót. Czy roboty zawarte w podpunkcie 2.7.9.2. są objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Roboty zawarte w podpunkcie 2.7.9.2 są objęte przedmiotem zamówienia.

Na podstawie wytycznych branżowych należy wycenić:

- w pobliże kotła doprowadzić energię elektryczną,

- wszystkie gniazda i lampy w kotłowni gazoszczelne,

- włączniki oświetlenia lokalizować na ścianie przy wyjściu,

- czujnik temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego umieścić na ścianie zewnętrznej od strony północnej lub północno-zachodniej, na wysokości ok. 2,5 m nad poziomem terenu

- w pomieszczeniu kotła przewidzieć jedno gniazdo wtykowe do światła o napięciu 220 V i jedno gniazdo 24 V

Dokładny układ pomieszczenia kotłowni znajduje się na załączonych rysunkach.

Pytanie 4.

Proszę wyjaśnić sprzeczne zapisy SIWZ dotyczące wyceny robót tj.:

- w SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5. Wycena robót podpunkt b) przedmiar robót jako pomocniczy do wyceny robót, w wycenie należy ująć wszystkie roboty i urządzenia, które zdaniem Wykonawcy są bezwzględnie niezbędne do właściwego wykonania robót i przyszłej eksploatacji obiektu należy traktować i podpunkt d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie samodzielnych zmian do Przedmiarów robót

i

- w SIWZ Rozdział IX Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, punkt 18. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót)

oraz

- w SIWZ w Rozdziale XV Opis sposobu obliczania ceny punkt 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie korekt do przedmiarów robót.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy oferent może samodzielnie wprowadzać do przedmiarów robót zmiany i ustalać sposób obliczenia ceny traktując załączony przedmiar jako „pomocniczy” tak jak to zazwyczaj praktykuje się przy wynagrodzeniu ryczałtowym.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót należy traktować, jako pomocniczy do wyceny robót.

W rozdziale IX punkt 18 zmienia się na następującej treści:

18. Kosztorys ofertowy

Z poważaniem

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

Otrzymują:

- Strona internetowa

- Znani Wykonawcy

- a/a