Rymań, dnia 06.07.2010r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : .bip.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 w Gorawinie

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 171231 – 2010  z dnia 30.06.2010 r.

W trakcie prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek        o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012.

Zamawiający w projekcie podaje:

Budowa polietylen, źdźbło proste monofilowe

Wysokość włosa min. 55 mm

Dtex min.  8500

Grubość włosa min.100 mikronów

Ilość włókien min 150 000/m²(±5%)

Kolor dwa kolory trawy w jednym splocie (ciemna zieleń, jasna zieleń)

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający może wymagać:

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) o parametrach:

- Typ włókna: monafil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna : min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m²

Odp.

W załączeniu przesyłam zmodyfikowaną dokumentację projektową dostosowaną do SIWZ do zadania pn.  Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Gorawinie.

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki