Gmina Rymań

Zatwierdzam :                                                                       dnia 14.12.2009 r.

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. :

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

na terenie Gminy Rymań

Postępowanie opublikowano ;

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 435820 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.

- Strona internetowa Gminy www.bip.ryman.pl - w dniu 21.12.2009 r.

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy – w dniu 21.12.2009 r.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Priorytet IX. Nr Projektu POIS.09.03.00-00-034/09

Opracował :

Ryszard Dąbrowski

Rymań – 2009r.

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Rymań

reprezentowana przez

p. Mirosława Terleckiego  – Wójta Gminy Rymań

ul. Szkolna 7

78 – 125 Rymań

tel. ( 094 ) 35 83 127, fax ( 094 ) 35 83 151

e-mail : ug@ryman.home.pl

bip : www.bip.ryman.pl

województwo zachodnio – pomorskie

powiat kołobrzeski

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

- p. Małgorzata Tkacz,

- p. Mirosław Kurgan.

II. Informacja Ogólne

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), kierując swoje zapytania faxem.

- Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 i 3.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD można odebrać u p. Mirosława Kurgan w siedzibie Gminy nieodpłatnie.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy, a także przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą P.z.p.” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy P.z.p. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 	223, poz. 1655 ze zm.);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze 	zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 	poz. 401);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 	dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134 );

  - przepisy i wytyczne branżowe.

2.  Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 71300000-1, 71520000-9, 71700000-5

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych termomodernizacji 16 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymań. Zamówienie jest realizowane w ramach porozumienia – umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Szczecineckim – Liderem i Koordynatorem Projektu, a gminami wchodzącymi w skład Porozumienia. Zamówienie będzie współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Priorytet IX. Nr Projektu POIS.09.03.00-00-034/09

Roboty budowlane obejmują wykonanie termomodernizacji w 16 obiektach, z których każdy stanowi odrębną część zamówienia o roboty budowlane.

  - Budynek socjalny zaplecza stadionu w Rymaniu.

Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, forma architektoniczna prosta, czytelna, brak detalu architektonicznego. Dach płaski, jednospadowy. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, ściany zewnętrzne z cegły szczelinowej 38 cm. Stropodach stanowi strop żerański gr 24cm, przykryty warstwą żużla paleniskowego 10cm z warstwą dociskową z chudego

betonu gr. 4cm.

W ramach prac termomodernizacyjnych i remontowych przewiduje się następujący

zakres robot budowlanych:

- docieplenie ścian od zewnętrz, styropianem gr. 12cm w tym wnęk okiennych gr. 4 cm, z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

- docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, styropianem EPS 100/polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną,

- docieplenie stropodachu styropianem EPS 100, układanym na zakład z jednostronnym pokryciem z papy po usunięciu istniejących warstw dachu: żużla paleniskowego i płyty dociskowej betonowej,

- wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy na powierzchni dachu,

- wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej i montaż kratek wywiewnych,

- osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

- rozbiórka istniejącej opaski betonowej wokół budynku szerokości 60 cm, wykonanie opaski ograniczonej obrzeżami betonowymi z wypełnieniem kruszywem łamanym o frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 10cm, montaż koryt betonowych do odprowadzenie wód opadowych z rynien,

- naprawa ubytków tynków zewnętrznych i oznak zwietrzenia ścian,

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego wys. 30 cm,

- wykonanie komina spalinowego zewnętrznego ze stali kwasoodpornej od kotła gazowego,

- osuszanie ścian i stropów, czyszczenie preparatem grzybobójczym,

- demontaż drabiny stalowej zewnętrznej,

- przebudowa instalacji c.w.u. , gazu oraz wykonanie nowej instalacji co.

3.2 Budynek Sali wiejskiej w Rymaniu.

Istniejący budynek, jest to obiekt podpiwniczony, ściany zewnętrzne wykonane zostały metodą uprzemysłowioną. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych w stanie istniejącym - bez wykonania termomodernizacji wynosi 1.10 W/(m2K), a dla dachu oraz stropów 0,80 W/(m2K).

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- docieplenie ścian od zewnętrz, styropianem gr. 12cm z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

- rozbiórkę części pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowych,

- wykonanie nowego pokrycia dachu papą,

- wykonanie remontu instalacji wodociągowej, który będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej,

- wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania, który będzie polegał na rozprowadzeniu instalacji oraz montażu nowych grzejników konwektorowych,

- wykonanie remontu kotłowni, który będzie polegał na wymianie kotła grzewczego wraz z osprzętem towarzyszącym i automatyką pogodową,

- montaż instalacji solarnej dla potrzeb cwu.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym, który będzie zasilany zarówno z kotła jak i z kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez przewody do odbiorników. Instalacja solarna składać się będzie z 2 kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układu pompowego, oraz grupy bezpieczeństwa w skład w której wchodzi zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze. Kolektory należy mocować za pomocą wsporników bezpośrednio na dachu. Instalację solarna zaprojektowano z rur miedzianych.

3.3 Budynek Urzędu Gminy w Rymaniu.

Istniejący budynek, jest to obiekt nie podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemysłowionej.

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem styropianu gr.  7 – 12 cm i stropodachu, remont instalacji wodociągowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym, który będzie zasilany zarówno z kotła jak i z kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez przewody do odbiorników. Instalacja solarna składać się będzie z 5 kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układu pompowego, oraz grupy bezpieczeństwa w skład w której wchodzi zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze. Kolektory należy mocować za pomocą wsporników bezpośrednio na dachu. Instalację solarna zaprojektowano z rur miedzianych.

3.4 Budynek Ośrodka Zdrowia w Rymaniu.

Istniejący budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z dachem dwuspadowym. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, docieplenia ścian i poddasza wraz z odtworzeniem elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie robót murowych w ramach przebudowy ze zmianami funkcjonalnymi, remontu budynku będzie obejmować :

- naprawy ścian i kominów z cegieł,

- uzupełnienia ścian i zamurowania otworów w ścianach,

- nadbudowanie ścian attyki,

- wykonanie ścian działowych z płytek z betonu komórkowego.

Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą lekka mokrą, elewacja z tynków mineralnych malowanych, docieplenie poddasza granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami oraz wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych stalowych.

Okna z PCW jednodziałowe uchylne, kolor biały, U min. 1,1.

Drzwi wewnętrzne płytowe, zewnętrzne stalowe EI 30.

3.5 Budynek Szkoły Podstawowej w Rymaniu.

1. Zakres robót termomodernizacyjnych.

Zakres termomodernizacji budynku Szkoły obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, remont oraz przebudowę instalacji c.o., przebudowę instalacji wodociągowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

1) Docieplenie ścian zewnętrznych murowanych.

Docieplenie wykonać w kompletnym, bezspoionowym systemie dociepleniowym

opartym na preparacie gruntującym, zaprawie klejowej do mocowania płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej, płytach styropianowych gr. 12cm, kołkach do mocowania mechanicznego, siatce zbrojącej z włókna szklanego o gramaturze min170g/m2 wyprawie tynkarskiej silikatowej, drobnoziarnistej o uziarnieniu do 1,5mm o fakturze baranek z malowaniem farbami silikonowymi na kolor biały oraz tynku mozaikowym o uziarnieniu do1,5mm barwy jasno szarej od poziomu gruntu do poziomu podłogi lub stropu nad piwnicą.

2) Docieplenie ścian fundamentowych, w tym piwnicznych z wykonaniem pionowych izolacji przeciwwilgociowych.

Po odkryciu ścian fundamentowych, należy dokonać sprawdzenia i oceny zawilgocenia ścian oraz dokonać niezbędnych napraw i osuszenia mechanicznego.

Warstwy dociepleniowe ściany fundamentowej i piwnicznej: izolacja pionowa przeciwwilgociowa z podwójnej warstwy bezrozpuszczalnikowej emulsji bitumicznej, dwuskładnikowej do użytku na zimno, płyty z polistyrenu ekstradowanego lub styropianu o podwyższonej odporności na warunki wilgoci gr. 12cm do głębokości ławy fundamentowej (głębokość od 1,0 ) mocowane na klej i łączniki mechaniczne, zabezpieczenie z siatki zbrojącej – 2 warstwy zatopione w zaprawie klejowej, izolacja powłokowa bitumiczna, wierzchnia z folii ochronnej tłoczonej.

3) Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku

Opaska ochronna szerokości 50cm, ograniczona obrzeżem betonowym 6x20x100

w kolorze szarym naturalnym. Wypełnienie z kruszywa łamanego, koloru białego lub jasnoszarego o frakcji 16-32mm grubości warstwy min.10cm ułożone na warstwie piasku zagęszczonego gr.20cm.

4) Docieplenie połaci dachowych

Warstwy dociepleniowe połaci dachowej : membrana paroizolacyjna mocowana do spodu krokwi, wełna skalna gr. 20cm, łata wzdłuż krokwi gr.6cm – podwyższenie na całej długości krokwi w celu umieszczenia materiału izolacyjnego gr.20cm i zachowania przestrzeni

wentylacyjnej 2cm, folia paroprzepuszczalna, kontrłata 3x6, łaty 4x6 w rozstawie do 1,2 w zależności od przyjętego typu blachy dachówkowej, pokrycie blacha dachówkowa. Montaż okien dachowych wg projektu.

6) Usunięcie istniejącego pokrycia dachu oraz utylizacja.

Pokrycie dachu wykonane jest z płyt falistych eternitowych oraz blachy trapezowej.

Płyty eternitowe powinny być usuwane i utylizowane przez podmioty mające odpowiednie uprawnienia przy zachowaniu należytych środków ostrożności.

7) Wymiana pokrycia dachu

Pokrycie blachą dachówkową przetłaczaną, długość modułu - rozstaw łat 40cm, pokrycie poliestrowe matowe, kolor wg. BUD-MAT 418 wiśnia jasna.

8) Roboty naprawcze dot. więźby dachowej – murłaty.

Przed ułożeniem warstwy izolacji termicznej i zakryciem części konstrukcji dachu

należy dokonać niezbędnych napraw miejscowych murłaty i dokonać jej mocowania

do wieńca żelbetowego.

9) Wyburzenia części istniejących kominów murowanych

Część kominów wentylacyjnych murowanych przeznaczona jest do rozbiórki powyżej dachu i w przestrzeni poddasza.

10) Wymiana rynien i rur spustowych

Rynny d=15 cmm i rury spustowe d=12 cm w całości do wymiany na wykonane z blachy

stalowej powlekanej koloru jasnoszarego.

11. Docieplenie gzymsów, daszków z wykonaniem obróbek blacharskich.

Gzyms w poziomie stropu poddasza po całym obwodzie budynku, oraz wszelkie daszki wspornikowe znajdujące się miejscowo na elewacjach budynku powinny być ocieplone ze wszystkich stron – otulone warstwą termoizolacji, uwzględniając niezbędne spadki do odprowadzenia wody. Docieplenie styropianem gr. 5cm z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich z blachy stalowej gr.0,8mm, powlekanej poliestrem, koloru jasnoszarego.

Elementy drewniane konstrukcji dachu tj. płatwie górne, jętki, kleszcze, miecze i słupy kiedy zostaną odkryte należy je zabezpieczyć bezbarwnym, pęczniejącym lakierem ogniochronnym do stopnia niepalności.

Wszelkie elementy więźby dachowej drewnianej przed ułożeniem izolacji termicznej należy zabezpieczyć impregnatem przeciwdziałającym glonom, insektom, grzybom, a także przed sinizną.

2. Zakres robót instalacyjnych.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym, zasilanym zarówno z kotła jak i z kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez przewody do odbiorników. Instalacja solarna składać się będzie z 10 kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układu pompowego, oraz grupy bezpieczeństwa w skład w której wchodzi zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze. Kolektory należy mocować za pomocą wsporników bezpośrednio na dachu. Instalację solarna zaprojektowano z rur miedzianych

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe o wysokości 60 cm z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik

3.6 Budynek Sali wiejskiej w Drozdowie.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku sali

wiejskiej wielofunkcyjnej polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz połaci

dachowych, wymianie stolarki okiennej, remoncie oraz przebudowie instalacji c.o. i

c.w.u oraz gazowej wewnętrznej.

W ramach prac termomodernizacyjnych i remontowych przewiduje się następujący

zakres robot budowlanych:

  - docieplenie ścian od zewnętrz, styropianem gr. 12cm, z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

  - docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, styropianem z polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną,

  - docieplenie połaci dachowej w grubości warstw konstrukcyjnych – wełna mineralna 14cm,

  - wymiana elementów więźby dachowej nad przedsionkiem, na drewniane 8x18, docieplenie przestrzeni dachowej wełną mineralną 16cm, wykonanie poszycia z płyty OSB3, i warstwy ochronnej z dwóch warstw papy. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty g-k pod całą powierzchnią zadaszenia,

  - obudowa okapów z płyty OSB z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem,

  - rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z eternitu, naprawa i konserwacja elementow istniejącej więźby dachowej, montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej niskoprofilowanej,

  - naprawa ubytków lub wymiana całych elementów więźby dachowej na zewnątrz przy okapie oraz zabezpieczenie poprzez impregnację,

  - montaż rynien i rur spustowych z odprowadzeniem wody na teren nieutwardzony,

  - zamurowanie części otworu okiennego na elewacji frontowej i otworów po pustakach szklanych,

  - przebudowa wejściowych schodów betonowych na gruncie z wykonaniem podjazdu-rampy,

  - rozbiorka części ściany pod istniejącym nadprożem na elewacji frontowej, montaż drzwi wyjściowych, ewakuacyjnych,

  - rozbiórka komina w pomieszczeniach gospodarczych,

  - montaż wywietrzaków wentylacyjnych,

  - osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

  - wykonanie cokołu z tynku mozaikowego wys. 40 cm,

  - naprawa pęknięć na elewacji ceglanej,

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - osuszanie ścian, czyszczenie preparatem grzybobójczym,

  - demontaż istniejącego komina z pieca na olej opałowy, przeniesienie w inne miejsce,

  - montaż dodatkowego człona komina,

  - przebudowa instalacji c.o. , c.w.u. , gazu,

  - wykonanie remontu instalacji wodociągowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym, który będzie zasilany zarówno z kotła jak i z kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez przewody do odbiorników. Instalacja solarna składać się będzie z 2 kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układu pompowego, oraz grupy bezpieczeństwa w skład w której wchodzi zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze. Kolektory należy mocować za pomocą wsporników bezpośrednio na dachu. Instalację solarna zaprojektowano z rur miedzianych

3.7 Budynek remizy OSP w Drozdowie

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku remizy

OSP w Drozdowie polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz połaci

dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz pracach remontowych

związanych z poprawą warunków pracy oraz parametrów termoizolacyjnych budynków.

W ramach prac dociepleniowych i remontowych przewiduje się następujący zakres robot

budowlanych:

- docieplenie ścian od zewnętrz, styropianem gr. 10cm, z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

- docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną,

- docieplenie połaci dachowej styropianem układanym dwuwarstwowo na zakładkę grubości od 12 do 30cm,

- rozbiórka istniejących warstw izolacyjnych dachu z żużla paleniskowego i warstwy dociskowej z betonu,

- wykonanie pokrycia dachu z dwóch warstw papy z kompletem obróbek blacharskich, rozbiórka istniejącej opaski betonowej wokół budynku szerokości 50 cm, wykonanie opaski ograniczonej obrzeżami betonowymi z wypełnieniem kruszywem łamanym o frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 20cm,

- osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont posadzek w pomieszczeniu socjalnym i magazynie z ułożeniem izolacji z folii HDPE – 40m2,

- zamurowanie istniejących otworów okiennych,

- wymurowanie ścian działowych z gazobetonu 12cm na proj. jastrychu cementowym,

- wykonanie otworu w ścianie istniejącej pod drzwi z założeniem nadproża z kątowników stalowych,

- wykonanie otworów went. w ścianie zewn. + kratki z żaluzją,

- ocieplenie bramy garażowej styropianem 5cm mocowanym mechanicznie, malowanie bramy z zewnątrz.

3.8 Budynek Szkoły Podstawowej w Drozdowie – stary ( A )

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem styropianu gr.  12 cm i dachu, wykonanie remontu instalacji kotłowni wraz z montażem

kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Drozdowo.

Istniejąca kotłowani zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Zainstalowany aktualnie jest kocioł na paliwo stałe. Roboty obejmują wymianę kotła wraz z osprzętem towarzyszącym. Parametry pracy instalacji pozostaną na tym samym poziomie tj 80-60 °C. W celu podwyższenia efektywności całego układu przewiduje się również instalację solarną na dachu budynku, która będzie wspomagać instalację cwu, a w okresach letnich będzie jedynym źródłem ciepłej wody.

Nowa kotłownia oparta o kocioł gazowy o mocy nominalnej 99 kW wraz z osprzętem i instalacjami. Obieg grzewczy instalacji c.o oraz obieg zasobnika cwu zabezpieczony będzie naczyniem przeponowym.

Instalacja solarna została wykonana, jako układ pakietowy systemów solarnych. W skład systemu wchodzą dwa zasobniki biwalente np. VIH S 500, grupa bezpieczeństwa (naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa dla zasobników o pojemności do 1000 l oraz ciśnieniu max. 10 bar), 5 kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do montażu na dachu, trzy czujniki temperatury, grupa pompowa układu solarnego, naczynie kompensacyjne układu solarnego o pojemności 35 l, odpowietrznik automatyczny układu solarnego.

3.9 Budynek Szkoły Podstawowej w Drozdowie – nowy ( B )

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem styropianu gr.  12 cm i stropodachu, wykonanie remont instalacji wodociągowej wraz z

montażem kolektorów słonecznych, remont instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kotłowni zasilanej pompami ciepła z dolnego źródła dla pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Drozdowo.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobnikach biwalentnych zlokalizowanych w

kotłowni. Zasobniki biwalentne zasilane będą zarówno z pomp ciepła, jak i z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z 2 pakietów kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych

Nowa kotłownia oparta będzie na trzech pompach ciepła. Dwie pompy ciepła obsługiwać będą część szkolną budynku, a jedna pompa ciepła obsługiwać będzie część mieszkalną budynku. Dwie pompy ciepła będą również ładować zasobniki cwu zamontowane w kotłowni. Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe o wysokości 60 cm z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

3.10 Budynek Sali wiejskiej w Rzesznikowie

Zakres termomodernizacji budynku Sali wiejskiej obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, remont oraz przebudowę instalacji c.o. i gazowej wewnętrznej, przebudowę instalacji wodociągowej oraz montaż kolektorów słonecznych.

W ramach prac termomodernizacyjnych i remontowych przewiduje się następujący

zakres robot budowlanych:

- docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej wełną mineralną gr. 14cm w zabudowie z płyt g-k na ruszcie z profili systemowych,

- docieplenie połaci dachowej od strony wewnętrznej wełną mineralną gr. 14cm w zabudowie sufitowej z płyt g-k na ruszcie z profili systemowych,

- docieplenie przybudówki z pomieszczeniami sanitarnymi od zewnątrz, styropianem z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

- zamurowanie otworu prowadzącego do przestrzeni pod sceną, osuszenie przestrzeni i docieplenie ścian i podłogi sceny od strony zewnętrznej warstwą styropianu gr. 12cm,

- docieplenie połaci dachowej na istniejącym poszyciu styropianem gr. 15cm układanym na zakład mocowanym mechanicznie do podłoża, pokrytego jednostronnie warstwą papy, wykonanie pokrycia z papy podkładowej i wierzchniego krycia,

- naprawa ubytków lub wymiana całych elementów więźby dachowej na zewnątrz przy okapie oraz zabezpieczenie poprzez impregnację i pokrycie lakierem bezbarwnym,

- naprawa pęknięć na elewacji ceglanej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- impregnacja parapetów ceglanych hydrofilnym środkiem głębokopenetrującym,

- osuszanie ścian, czyszczenie preparatem grzybobójczym,

- przebudowa instalacji c.o. , c.w.u. , gazu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla ścian fundamentowych z masy bitumicznej powłokowej nakładanej na zimno. Montaż folii kubełkowej ochronnej,

- przebudowa i remontu instalacji wodociągowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobnikach biwalentnych zlokalizowanych w

kotłowni. Zasobniki biwalentne zasilane będą zarówno z pomp ciepła, jak i z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z 2 pakietów kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych

3.11 Budynek Sali wiejskiej w Kinowie.

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem styropianu gr.  12 cm i stropodachu, wykonanie remont instalacji wodociągowej wraz z

montażem kolektorów słonecznych, remont instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kotłowni zasilanej pompą ciepła z dolnego źródła dla pomp ciepła w budynku Sali wiejskiej w Kinowie.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobnikach biwalentnych zlokalizowanych w

kotłowni. Zasobniki biwalentne zasilane będą zarówno z pomp ciepła, jak i z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z pakietu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe o wysokości 60 cm z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

Nowa kotłownia oparta będzie na pompie ciepła, która będzie również ładować zasobniki cwu zamontowane w kotłowni.

3.12 Budynek Sali wiejskiej w Starninie.

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem styropianu gr.  12 cm i stropodachu, wykonanie remont instalacji wodociągowej wraz z

montażem kolektorów słonecznych, remont instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kotłowni zasilanej pompą ciepła z dolnego źródła dla pomp ciepła w budynku Sali wiejskiej w Starinie.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym zlokalizowanym w

kotłowni. Zasobnik biwalentny zasilany będzie zarówno z pomp ciepła, jak i z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z pakietu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe o wysokości 60 cm z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

Nowa kotłownia oparta będzie na pompie ciepła, która będzie również ładować zasobniki cwu zamontowane w kotłowni.

3.13 Budynek Szkoły Podstawowej w Starninie.

Zakres termomodernizacji budynku Sali wiejskiej obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont oraz przebudowę instalacji c.o. i gazowej wewnętrznej, przebudowę instalacji wodociągowej wraz z montażem kolektorów słonecznych, centralnego ogrzewania, kotłowni oraz lokalizacji dolnego

źródła dla pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Starnin.

W ramach prac dociepleniowych i remontowych przewiduje się następujący zakres robot

budowlanych:

- docieplenie ścian od zewnętrz, styropianem gr. 10cm, z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem wg kolorystyki elewacji, w kompletnym systemie dociepleniowym,

- docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną mocowaną mechanicznie,

- docieplenie połaci dachowej wełną mineralną 18cm z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej i paraizolacji,

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, z kompletem obróbek blacharskich i wymiana łat,

- konserwacja (wymiana) elementów konstrukcyjnych więźby dachowej wystającej na zewnątrz tj. końcówki krokwi, płatwie, deski wieńczące,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wykonanie dodatkowej obróbki blacharskiej ściany attyki w części niższej budynku,

- rozbiórka i utylizacja pokrycia dachowego z eternitu,

- rozbiórka istniejącej opaski betonowej wokół budynku szer. 50 cm, wykonanie opaski ograniczonej obrzeżami betonowymi z wypełnieniem kruszywem łamanym o frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 20cm,

- osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego,

- wykonanie elementów wykończeniowych elewacji z płytki klinkierowej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- zamurowanie otworów okiennych w ścianie piwnicy,

- wykonanie ściany wydzielającej przedsionek i montaż dodatkowych drzwi,

- montaż kratki wentylacyjnej w ścianie zewnętrznej piwnicy.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym zlokalizowanym w

kotłowni. Zasobnik biwalentny zasilany będzie zarówno z pomp ciepła, jak i z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z pakietu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe o wysokości 60 cm z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

Nowa kotłownia oparta będzie na pompie ciepła, która będzie również ładować zasobniki cwu zamontowane w kotłowni.

3.14 Budynek Punktu Lekarskiego w Gorawinie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku punktu

lekarskiego polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu

piwnicy, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji gazowej wewnętrznej, przebudowa instalacji wodociągowej, montaż kolektorów słonecznych, przebudowa centralnego ogrzewania i kotłowni.

W ramach prac termomodernizacyjnych i remontowych przewiduje się następujący

zakres robot budowlanych:

- docieplenie ścian od zewnętrznych, styropianem gr. 12cm, z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

- docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, styropianem i polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną,

- docieplenie stropodachu styropianem gr. 15cm, układanym na zakład z jednostronnym pokryciem z papy,

- docieplenie stropu między piwnicą, a parterem styropianem,

- wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy na powierzchni dachu,

- montaż rynien i rur spustowych z odprowadzeniem wody na teren nieutwardzony,

- zamurowanie otworów okiennych piwnicznych oraz zasypanie wnęk podokiennych,

- zamurowanie częściowe okna 1:3 od dołu oraz zamknięcie otworu od góry zabudową z płyty OSB,

- przebudowa wejściowych schodów betonowych na gruncie,

- rozbiórka istniejącej opaski betonowej wokół budynku szer. 70 cm, wykonanie opaski ograniczonej obrzeżami betonowymi z wypełnieniem kruszywem łamanym o frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 10cm, montaż koryt betonowych do odprowadzenia wód opadowych z rynien,

- osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

- osuszanie ścian i stropów, czyszczenie preparatem grzybobójczym,

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego wys. 50 cm,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- przebudowa instalacji c.o. , c.w.u.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej. W budynku zostanie zamontowany kocioł gazowy dwufunkcyjny.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym zlokalizowanym w

kotłowni. Zasobnik należy podłączyć do obiegu cwu kotła. Zasobnik biwalentny zasilany będzie z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z pakietu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych.

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

3.15 Budynek Sali wiejskiej w Gorawinie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku punktu

lekarskiego polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu

piwnicy, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji gazowej wewnętrznej, przebudowa instalacji wodociągowej, montaż kolektorów słonecznych, przebudowa centralnego ogrzewania i kotłowni.

W ramach prac dociepleniowych i remontowych przewiduje się następujący zakres robot

budowlanych:

- malowanie ścian zewnętrznych wg kolorystyki elewacji,

- docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną mocowaną mechanicznie,

- docieplenie połaci dachowej wełną mineralną 16cm z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej paroprzepuszczalnej i paraizolacji,

- konserwacja (wymiana) elementów konstrukcyjnych więźby dachowej wystającej na zewnątrz tj. końcówki krokwi, płatwie, deski wieńczące, remont okapów,

- wykonanie opaski ograniczonej obrzeżami betonowymi z wypełnieniem kruszywem łamanym o frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 20cm,

- osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż elementów wentylacji grawitacyjnej w suficie podwieszanym i połaci dachowej,

- wymiana pokrycia (2xpapa) i poszycia dachu (deskowanie 2,5cm na pióro i wpust),

- remont konstrukcji dachu – remont ze wskazaniem docelowych elementów do wymiany należy przeprowadzić po dokonaniu odkrycia konstrukcji i możliwości stwierdzenia faktycznego stanu dachu. Obecnie nie dokonuje się odkrywek żeby nie pogorszyć właściwości użytkowych dachu w tym szczelności,

- montaż czapy kominowej z blachy stalowej ocynkowanej na kominie istniejącym.

Remont instalacji wodociągowej będzie polegał na demontażu istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji wodociągowej. W budynku zostanie zamontowany kocioł gazowy  kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym zlokalizowanym w

kotłowni. Zasobnik należy podłączyć do obiegu cwu kotła. Zasobnik biwalentny zasilany będzie z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z pakietu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych.

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

3.16 Budynek Szkoły Podstawowej w Gorawinie.

Zakres termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gorawinie obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont oraz przebudowę instalacji c.o., przebudowę instalacji wodociągowej wraz z montażem kolektorów słonecznych, przebudowę centralnego ogrzewania, kotłowni oraz lokalizacji dolnego źródła dla pomp ciepła dla budynku

W ramach prac dociepleniowych i remontowych przewiduje się następujący zakres robot

budowlanych:

- docieplenie ścian od zewnętrznych, styropianem gr. 10cm, z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym,

- docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz, polistyrenem ekstrudowanym 8cm z zabezpieczeniem folią kubełkową ochronną,

- docieplenie połaci dachowej styropianem układanym dwuwarstwowo na zakład gr. od 12 do 30cm,

- rozbiórka istniejących warstw izolacyjnych dachu z żużla paleniskowego i warstwy dociskowej z betonu,

- wykonanie pokrycia dachu z dwóch warstw papy z kompletem obróbek blacharskich dachu,

- wykonanie obróbek blacharskich cokołu (pogrubienie ściany fundamentowej) i gzymsu,

- rozbiórka istniejącej opaski betonowej wokół budynku szer. 50 cm, wykonanie opaski ograniczonej obrzeżami betonowymi z wypełnieniem kruszywem łamanym o frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 20cm,

- osuszanie ścian fundamentowych, nałożenie izolacji powłokowej z masy bitumicznej,

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego,

- zasypanie fosy przy budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana krat okiennych na stal nierdzewną lub ocynkowaną,

- zamurowanie istniejących otworów okiennych,

- rozbiórka istniejącego daszka nad wejściem i zastąpienie go konstrukcją typową, wspornikową stalową bądź aluminiową z wypełnieniem z pleksi,

- wydzielenie wiatrołapu-przedsionka na wejściu do budynku zapobiegającego nadmiernemu wyziębianiu wnętrza budynku,

- częściowa rozbiórka murka oporowego przy zejściu do piwnicy, zabezpieczenie schodów wejściowych barierą stalową ze stali ocynkowanej.

Woda ciepła przygotowywana będzie w zasobniku biwalentnym zlokalizowanym w

kotłowni. Zasobnik należy podłączyć do obiegu cwu kotła. Zasobnik biwalentny zasilany będzie z kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana będzie poprzez projektowane przewody do odbiorników.

Instalacja solarna składać się będzie z pakietu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku, układów pompowych, oraz grup bezpieczeństwa w skład w której wchodzą zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze. Instalację solarna wykonana będzie z rur miedzianych.

Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniach budynku przewidziano konwertorowe grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposażone są w wbudowany zawór termostatyczny oraz ręczny odpowietrznik.

Wartość kosztorysowa wszystkich robót budowlanych wynosi 7.804.444 zł netto.

4. Wykonanie robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi (dla każdej z części zamówienia ) oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do uzyskania niezbędnej decyzji, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.

- Do wykonania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp).

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca robót budowlanych zapewni utylizację materiałów rozbiórkowych, a zwłaszcza utylizację eternitu z rozebranych pokryć dachowych. Utylizacją eternitu lub przekazanie do utylizacji wykonawca będzie zobowiązany udokumentować przed zgłoszeniem robót do odbioru. Brak dokumentu świadczącego o utylizacji lub przekazaniu uprawnionemu podmiotowi do utylizacji spowoduje, że Zamawiający nie przystąpi do wykonywania odbioru oraz zgłosi do PIOŚr i prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

- Miejsce pracy dla Inżyniera Kontraktu zapewni Zamawiający. Miejsce pracy będzie wyposażone w niezbędne umeblowanie, telefon, ogrzewanie i oświetlenie.

5. Zakres czynności przewidywanych do wykonywania w ramach umowy oświadczenie usług Inżyniera Kontraktu ( dalej IK ).

5.1 Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

  - Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

  - Inżynier Kontraktu ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

  - Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu koordynacji i planowania robót budowlanych.

  - Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do stałej współpracy z Liderem Projektu w zakresie wykonywania nadzoru nad wykonywaniem robót, a w szczególności w zakresie spraw dotyczących rozliczania wykonywanych robót ( Projektu ).

  - Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których  Zamawiający nie poniósł szkody,

- przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi wynoszącej 36 m-cy od daty oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

- za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków IK.

5.2 Obowiązki szczegółowe Inżyniera Kontraktu.

5.2.1. W zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego :

  - dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

  - być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,

  - wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,

  - zarejestrować w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,

  - przekazać protokolarnie wykonawcy robót budowlanych teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

  - sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności :

    - kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

    - kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

    - kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

    - kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

    - kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,

  - kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

  - kontrolować budowę conajmniej trzy razy w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,

  - prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru,

  - rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

  - każdorazowo zawiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

  - sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające,

  - stwierdzić wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzić zgodność usytuowania obiektów z projektem budowlanym,

  - uczestniczyć w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

  - potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

  - sprawdzać kompletność przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem,

  - gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,

  - uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

  - przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu,

  - przyjąć od wykonawcy „książkę obiektu”  i przekazać Zamawiającemu,

  - uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez wykonawcę,

  - przygotować i złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu ( jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę ).

  - bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

5.2.2. Obowiązki przed rozpoczęciem robót :

- przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych i kopii umowy zawartej z Liderem Projektu lub Porozumienia,

- zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

- przejęcie od wykonawcy robót harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych,

- przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

- przejęcie od wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,

- przyjęcie od wykonawcy projektów umów z podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu,

- przekazanie wykonawcy terenu budowy.

5.2.3. Obowiązki w trakcie realizacji robót :

    - nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

    - wydawanie poleceń wykonawcy w sprawach dotyczących nieprawidłowości wykonywania robót,

    - żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów składowanym na placu budowy,

    - podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód,

    - wydawanie poleceń na temat :

      - usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem IK nie są zgodne z umową,

      - usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem IK konieczne i zgodne z umową,

    - po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

    - wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,

5.2.4. Obowiązki w zakresie przyjmowania robót kończonych.

- dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,

- przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

- odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,

- zebrać i sprawdzić od wykonawcy robót dokumentację, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza :

- instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

5.2.5. Obowiązki w zakresie dotyczącym rozliczania budowy.

Przedmiot umowy ( zamówienia ) będzie współfinansowany ze środków ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Priorytet IX. Nr Projektu POIS.09.03.00-00-034/09.

Inżynier Kontraktu będzie wykonywać czynności przewidziane dla Zamawiającego – Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie.

W tym zakresie IK będzie zobowiązany :

  - prowadzić na bieżąco rozliczanie i sporządzać bieżące i okresowe - kwartalne raporty z wykorzystania przydzielonych środków pochodzących z FS zgodnie z Wytycznymi W zakresie sprawozdawczości POIŚ wydanymi przez MRR z dnia 04.02.2009r  Nr MRR/IiŚ/3(2)02/2009,

  - sporządzać kwartalnie sprawozdania o realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,

  - sporządzać zgodnie z wymaganiami Instytucji Finansującej, sprawozdania z wykorzystania środków ( kwartalne i końcowe ),

  - gromadzić na bieżąco dokumentację z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń,

  - udostępniać lub przekazywać na wniosek wymienionym w umowie Instytucjom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji zadania,

  - prowadzić na bieżąco rejestr spraw budowy i rozliczania środków, a w szczególności :

    - przejmowanie od wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy w celu stwierdzenia zgodności wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

    - potwierdzanie wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, za które wykonawca powinien otrzymać zapłatę,

    - gromadzić wszelkie dokumenty z realizacji zadania, a zwłaszcza faktury, protokoły odbioru częściowego robót, dokumenty pochodzenia materiałów i ich certyfikaty, dokumenty dostaw, montażu i gwarancji urządzeń,

  - dostarczanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych faktur,

  - przygotowywać wnioski do Lidera o zaliczki,

  - rozliczać zaliczki,

  - dokonywać opisu faktur zgodnie z wymaganiami Lidera – Koordynatora Projektu,

  - sprawdzanie i zatwierdzenie faktury końcowej stwierdzającej wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową,

  - sporządzić 4 raporty z osiągniętych efektów w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu do IPII do 5 lutego danego roku.

  - wykonywać inne czynności w zakresie spraw finansowych nakazane przez Lidera projektu.

Informacja dla IK.

Lider – Koordynator projektu :

Powiat Szczecinecki z siedzibą w Szczecinku

Ul. 28 Lutego 16

78 – 400 Szczecinek

5.2.6. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

  - skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu,

  - udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

  - podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

  - podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

  - sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych wymaganych przez jednostki nadrzędne.

5.3. Podwykonawcy.

Wykonawca nie może powierzyć żadnej części świadczenia usług podwykonawcom.

6. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym Inżynierem Kontraktu zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą cały zakres usług opisanych w pkt. 5.

- Wynagrodzenie IK płatne będzie proporcjonalnie od postępu robót budowlanych i stanowić będzie procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych robót budowlanych.

- Rozliczenie za wykonywanie usług IK będzie realizowane okresowo zależnie od rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy robót, z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi.

- Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie zatwierdzona faktura do zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

- Kwota wynagrodzenia IK może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Wynagrodzenie IK  za wykonane zamówienia dodatkowe robót budowlanych będzie ustalane na zasadach wynagrodzenia podstawowego

- Wszystkie faktury przedstawione przez IK wypłacane będą w wysokości łącznej do    90 % wartości ofertowej.

- Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 10 % wartości ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi IK po zakończeniu robót budowlanych.

UWAGA

Każda faktura musi posiadać LOGO Programu.

7. Dostępność dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych wykonawców za pośrednictwem poczty na płycie CD. Płyta CD ze specyfikacją IWZ oraz dokumentacją projektową nieodpłatnie zostanie przesłana do zainteresowanego wykonawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku faxem.

- Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Mirosława Kurgan w dniach roboczych w godzinach urzędowania.

V. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 31.12.2011r, za wyjątkiem okresu monitorowania, który trwać będzie przez 5 lat od ukończenia robót budowlanych.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

        - posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zmianami);

        - posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie :

        - wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania ( XII.2006 – XII.2009 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie min. trzech usług IK odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nadzorowanych i rozliczanych robót budowlanych min. 5 mln zł każda, w tym przynajmniej jedna usługa IK z zaangażowaniem w wykonywanie robót budowlanych środków pochodzących z UE,

        - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1. Kierownika Zespołu Nadzoru Budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 2. Inspektorów Nadzoru – 1 osoba z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 1 osoba z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, 1 osoba z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3 Specjalista ds. rozliczeń - wykształcenie wyższe oraz potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej.

Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;

        - dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia ( sprzęt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem oraz środki transportu ),

        - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie usługi i w tym względzie :

  - posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w kwocie nie mniejszej niż 100.000zł,

  - posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł;

        - nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.

- Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

- Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.

- Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

- Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

- Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu :

- Oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).

- Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób (kadry kierowania budową i specjalista ds. rozliczeń) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz  uprawnieniami i zaświadczeniami o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, dyplomem ukończenia wyższych studiów – dla specjalisty ds. rozliczeń.

- Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jw., z podaniem ich wartości, wartości robót nadzorowanych i rozliczanych, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

2. Dokumenty składające się na ofertę:

      - Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .

      - Kopia dowodu wniesienia wadium,

Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kserokopii;

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium ustala się w kwocie 4.000 złotych

słownie : cztery tysiące złotych.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w :

Bank : Pomorski Bank Spóldzielczy Oddział Rymań

Nr rachunku : 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

z dopiskiem na blankiecie przelewu: „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej na : Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn :

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

Gminy Rymań

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.

- Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

  - nazwa i adres Zamawiającego;

  - określenie przedmiotu zamówienia;

  - nazwę i adres Wykonawcy.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na : Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymań nie otwierać przed 04.01.2010 r. godz. 10.15 Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 04.01.2010r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gim w Rymaniu.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2010r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny i okresu gwarancji.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy P.z.p., niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, którymi mogą być :

  - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę, jeżeli w wyniku obliczenia kwoty podatku VAT, przy poprawnie przyjętej stawce podatku, błąd nie przekracza 1 zł,

  - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  - jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

      - Zamawiający zawiadomi wykonawców o dokonanych poprawkach w ich ofertach.

      - Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

5. Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy;

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert :

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania usługi IK. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej ( dla każdej części ) nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców faxem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające prawo kierowania robotami budowlanymi.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;

- termin ważności.

- Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający zwróci całą kwotę wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

## W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy lub inne osoby lub organizacje, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, mogą wnieść do Zamawiającego protest ( pisemnie lub faxem ) zachowując termin maksymalnie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną niezwłocznie poinformowani o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą. Kopia wniesionego protestu zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ będzie ona zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub jego zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wykonawca zgłaszając przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, obowiązany jest wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest i Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą :

  - korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu,

  - wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie pkt. 9.

- W terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Protest inny, niż określony powyżej, Zamawiający rozstrzygnie w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach, uznaje się za jego oddalenie. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

- Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może podpisać umowy.

- W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej: niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania umowy, albo po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

- Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem sposobie wniesienia odwołania zostanie przekazane jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego, będzie zamieszczony również na stronie internetowej Zamawiającego.

- Do tego postępowania mają zastosowanie przepisy określone w art. 184 ust. 1a ustawy Pzp dotyczące możliwości składania odwołań od rozstrzygnięć wniesionych protestów.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 P.z.p.,

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 4 P.z.p,

nr 4 – wykaz wykonanych usług,

nr 5 – personel wykonawcy,

nr 6 – wzór umowy,

nr 7 – wypis z RMGPiPS

nr 8 – Wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIŚ wydane przez MRR

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. :

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

Gminy Rymań

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Gmina Rymań

reprezentowana przez

p. Mirosława Terleckiego  – Wójta Gminy Rymań

ul. Szkolna 7

78 – 125 Rymań

3. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

Wartość podatku VAT ............................ zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …….........………........

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- zobowiązują się w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……

# 6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

pieczęć wykonawcy

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych dla których wykonywano usługę IK | Wartość robót budowlanych | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

# PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

( kierownictwo budowy + specjalista ds. rozliczeń ) – stosowanie do liczby części

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

## Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2010r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Rymań z siedzibą przy ul. Szkolnej 7 w Rymaniu - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez :

p. Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. ……………………………

NIP  Gminy  ……………………………

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

NIP: ________ - ________ - _________

reprezentowanym przez :

p. .................

p. ......................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

(przedmiot umowy)

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi obejmujące

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. :

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

Gminy Rymań

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i ofercie wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, których zakres określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. IV pkt. 5.

§ 2

      - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień .......................

      - Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu nadzorowanych robót budowlanych, odbiorze końcowym, całkowitym rozliczeniu wykonanej inwestycji, ale nie później niż do dnia ……………………..

§ 3

Wykonawca  zobowiązuje się m.in. do:

- nadzorowania i rozliczania wykonywanych robót budowlanych zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami oraz wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ubezpieczenia usług będących przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym inwestycji wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- całkowitego rozliczenia robót budowlanych,

- wykonania usługi w pełnym zakresie określonym w rozdziale IV pkt. 5 specyfikacji IWZ.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest do :

            - przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru budowy,

            - uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

            - stałej współpracy ze Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

            - zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w formie ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy wynoszące ..............,, zł netto ( słownie .............................. zł ), które z podatkiem VAT wynosi ……………….. zł brutto.

- Wynagrodzenie IK płatne będzie proporcjonalnie od postępu robót budowlanych i stanowić będzie procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych robót budowlanych.

- Rozliczenie za wykonywanie usług IK będzie realizowane okresowo zależnie od rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy robót, z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi.

- Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie zatwierdzona faktura do zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

- Kwota wynagrodzenia IK może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Wynagrodzenie IK  za wykonane zamówienia dodatkowe robót budowlanych będzie ustalane na zasadach wynagrodzenia podstawowego

- Wszystkie faktury przedstawione przez IK wypłacane będą w wysokości łącznej do 90 % wartości ofertowej.

- Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 10 % wartości ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi IK po zakończeniu robót budowlanych.

- Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem

na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Bank : .............................................................................................……………………….

Nr rachunku : ................................................................................………………………..

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi siłami własnymi.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 30 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego  w wysokości 30 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 5.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, gdyby z tego powodu Zamawiający miał ponieść straty.

§ 8

1. Przedstawicielem Zamawiającego do współpracy z wykonawcą jest :

p. .................................... tel. nr ..................... pok. Nr ....................

2. Wykonawca powołuje następujące osoby funkcyjne :

- kierownik nadzoru budowy  – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

- inspektor nadzoru robót sanitarnych – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- inspektor nadzoru robót elektrycznych  – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- specjalista ds. rozliczeń budowy – Pan ................, posiadający kwalifikacje  ...................,  ......................................,

§ 9

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji oraz sprawozdanie z przebiegu rozliczeń i wykonanych robót dla Instytucji Finansującej.

§10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :

  - jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,,

  - jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,

  - jeżeli kadra Inżyniera Kontraktu wymieniona w § 8 umowy nie wykonuje powierzonych obowiązków należycie lub którakolwiek z wymienionych osób złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, lub którakolwiek z wymienionych osób nie może wykonywać funkcji z uwagi na zły stan zdrowia,

  - jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT,

  - na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy m.in.:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie uprawnia Wykonawcy do liczenia kar umownych.

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego,

d) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w ust. 1 lit. b – d, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów

wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą

faktur mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę

zatwierdzonych  faktur.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać

uzasadnienie.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy usług,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych,

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych,

- Kopia Umowy Finansowej zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a Liderem Projektu

Zamawiający                                                                                  	Wykonawca

Załącznik Nr 7

WYPIS

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71 poz. 649 )

§ 6. 1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.