Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – cz. 4 – dostawa pomocy dydaktycznych laboratoryjnych

| Lp. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna | wyświetlacz ciekłokrystaliczny, dokładność wskazania 1g-0,1g, max obciążenie do 5kg | szt. | 6 |
| 2. | Waga elektroniczna | Zakres ważenia wagi 0-500 g, działka odczytowa 0,1 g, dokładność ważenia (działka elementarna) 1 g. Szalka o średnicy 150 mm. Waga może być zasilana z 4 baterii AA lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego 9 V/100 mA. Posiada funkcję automatycznego tarowania. W celu oszczędzania baterii waga, jeśli nie jest używana, wyłącza się automatycznie po około dwóch minutach. | szt. | 7 |
| 3. | Pipety Pasteura | -polietylenowe (plastyk) – 1ml, opakowanie zawiera 500 szt. | kpl. | 1 |
| 4. | Pipety Pasteura | -polietylenowe (plastyk) – 3 ml, opakowanie zawiera 500 szt. | kpl. | 1 |
| 5. | Palnik gazowy | Palnik np. OPTIMUS CRUX LITE lub równoważny o parametrach: -paliwo (pojemnik z mieszaniną propan-butan lub propan butan-izobutan) -masa ok. 72g -rozmiar ok. 75x57x55 -moc ok. 3000W/10000BTU/h | szt. | 7 |
| 6 | Kartusz gazowy | Wymienny pojemnik z gazem np. OPTIMUS-GAS lub równoważny o pojemności 230g lub większy | szt. | 7 |
| 7 | Probówki szklane | Długość 180 mm, średnica 15-16 mm, opakowanie zawiera 100 szt. | kpl. | 10 |
| 8 | Odczynniki biologiczne | Zestaw odczynników biologicznych zawierający: - odczynnik Fehlinga I - odczynnik Fehlinga II - Sudan III -Fenoloftaleina -Płyn Lugola -Indofenol Odczynniki w szklanych buteleczkach o poj. 250ml lub więcej. | kpl. | 1 |
| 9 | Specjalistyczny mikroskop elektroniczny | Mikroskop np. Bresser Optik 40 – 1600x z ekranem LCD 3,5” lub równoważny o parametrach: - wejście na karty SD i w port USB - powiększenie 40-400x, cyfrowy zoom nawet do 1600x (4x zoom cyfrowy!) - duży ekran LCD o przekątnej min. 8,9 cm (3,5”) Ze sprzętu może korzystać jednocześnie kilkoro obserwatorów. Może być wykorzystywany ze źródłem światła przechodzącego, jak i odbitego. Model umożliwia robienie zdjęć i rejestrację wyników w formie klatek filmowych. | szt. | 1 |
| 10 | Mikroskop | Mikroskop np. Delta Optical BioLight 200 lub równoważny o parametrach: - głowica: monookularowa pochylona pod kątem 45o, obracana 360o - obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x - okulary: WF 10x - zakres powiększeń: 40x-400x - koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów - regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna - podświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności - zasilanie: sieciowe 230V - stolik: z pokrętłami przesuwu na płaszczyźnie poziomej 90x90 mm, z mocowaniem preparatów | szt. | 6 |
| 11 | Palnik spirytusowy ze stali nierdzewnej | Palnik wykonany ze stali szlachetnej z oddzielnym otworem do napełniania oraz nasadką zamykającą i knotem 6 mm. Objętość zbiornika na spirytus: ok. 100 ml. Wymiary ok.: Ř 85 mm, wys. 45 mm. | szt. | 6 |
| 12 | Menzurka 250ml | Cylinder o objętości 250 ml wykonany z przezroczystego tworzywa PMP. Integralną częścią cylindra jest stabilna sześciokątna podstawka. Na ściance wytłoczona jest trwała podziałka. Wysokość cylindra wynosi 18 cm, a jego średnica wewnętrzna 5 cm. | szt. | 7 |
| 13 | Menzurki 150ml | Cylinder o objętości 150 ml wykonany z przezroczystego tworzywa PMP. Integralną częścią cylindra jest stabilna sześciokątna podstawka. Na ściance wytłoczona jest trwała podziałka. | szt. | 15 |
| 14 | Siłomierze 10 N | Siłomierz o zakresie pomiarowym 0–10 N. Siłomierz posiada przezroczysty korpus, co umożliwia (korzystne dydaktycznie) poznanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnej części nakrętka pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. Skale w sposób trwały naniesione są na korpus siłomierza. | szt. | 5 |
| 15 | Siłomierze 5 N | Siłomierz o zakresie pomiarowym 0–5 N. Siłomierz posiada przezroczysty korpus, co umożliwia (korzystne dydaktycznie) poznanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnejczęści nakrętka pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. Skale w sposób trwały naniesione są na korpus siłomierza. | szt. | 15 |
| 16 | Siłomierz 2,5 N | Siłomierz o zakresie pomiarowym 0–2,5 N. Siłomierz posiada przezroczysty korpus, co umożliwia (korzystne dydaktycznie) poznanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnej części nakrętka pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. Skale w sposób trwały naniesione są na korpus siłomierza. | Szt. | 10 |
| 17 | Termoskop | Termoskop ma postać grubościennej kapilarnej rurki u góry zasklepionej, ze zbiorniczkiem u dołu. Zbiornik i część rurki wypełnia kolorowa ciecz. Na rurkę nałożone są dwa pierścienie służące do zaznaczania poziomu cieczy w rurce. | Szt. | 7 |
| 18 | Grzałki nurkowe | 500 W | Szt. | 7 |
| 19 | Laski szklana i ebonitowa | Zestaw zawiera dwie pałeczki, ebonitową i akrylową, które są przeznaczone do wykonywania doświadczeń z elektrostatyki. Średnica pałeczek wynosi 1,4 cm, a ich długość 30 cm. | Kpl. | 7 |
| 20 | - Dwie żarówki na podstawkach i wyłącznik | - Zestaw uczniowski zawierający dwie podstawki z żarówkami oraz wyłącznik nożowy. | - Kpl. | 7 |
| 21 | - Cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawce | - Zestaw zawiera cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawce. Oprawki połączone są ruchomymi blaszkami, które zastępują przewody połączeniowe. Za pomocą zestawu można tworzyć obwody zawierające szeregowo i/lub równolegle połączone żarówki. Zaciski do przyłączenia pozostałych elementów obwodu przystosowane są do kabli z końcówkami widełkowymi. | - Kpl. | 7 |
| 22 | - Przewody łączeniowe o długości 30 cm z wtyczkami bananowymi (czarne) | - Zestaw zawiera cztery czarne przewody o długości 30 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przyłączanie wielu przewodów do jednego gniazda. | - Kpl. | 6 |
| 23 | - Przewody łączeniowe o długości 30 cm z wtyczkami bananowymi (czerwone) | - Zestaw zawiera cztery czerwone przewody o długości 30 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przyłączanie wielu przewodów do jednego gniazda. | - Kpl. | 6 |
| 24 | Laser - zielony | Wskaźnik laserowy zielony: •model posiada 5 głowic dyfrakcyjnych •w dzień widoczny spot (punkt) na duże odległości •kompaktowe rozmiary: ok. 16,5cm x 1,3cm •duży zasięg (od kilkuset metrów do kilku kilometrów) •w zestawie 2xAAA LR03 1.5V •dobra wydajność układu (~10mW) •generuje wiązkę zieloną - długość fali 532nm | Szt. | 1 |
| 25 | Kalkulator prosty | Kalkulator nabiurkowy z 8-cyfrowym wyświetlaczem. Posiada zasilanie bateryjno-słoneczne z możliwością wymiany baterii. Funkcje matematyczne: pierwiastki, pamięć podręczna | Szt. | 7 |
| 26 | - Zestaw do badania prawa Archimedesa | Zestaw składa się z siłomierza, naczynia przelewowego oraz naczynia cylindrycznego wraz z walcem, zwanego wiaderkiem Archimedesa. | Kpl. | 7 |
| 27 | - Lewitujące magnesy na drewnianej podstawce | - Zestaw składa się z sześciu jednakowych magnesów pierścieniowych oraz z drewnianej podstawki. Każdy magnes jest pokryty warstwą plastiku o innym kolorze. | - Kpl | . 1 |
| 28 | Zasilacz bateryjny czteronapięciowy | Zasilacz mieści cztery baterie (akumulatory) typu R20. Zastosowanie baterii umożliwia uzyskanie napięć: 1,5 V; 3 V; 4,5 V i 6 V. Gniazdka przystosowane są do kabli z końcówkami widełkowymi lub wtykami bananowymi o średnicy 4 mm. | Szt. | 7 |
| 29 | Stoper elektroniczny | Funkcje podstawowe : tart, stop, reset, sumowanie pomiarów czasów, dokładność 0,01 minuty, wskaźnik stanu baterii czas jednego okrążenia. | Szt. | 7 |
| 30 | - Miliamperomierz szkolny | Szkolny miliamperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: 0–50 mA i 0–500 mA. Wymiary ok. : 10 cm x 13 cm x 10 cm | Szt. | 10 |
| 31 | - Woltomierz szkolny | - Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: 0–5 V i 0–15 V. - Wymiary ok.: 10 cm x 13 cm x 10 cm. | - Szt. | 10 |
| 32 | - Uchwyty magnetyczne do tablic | - W zestawie znajduje się sześć bardzo mocnych uchwytów magnetycznych o średnicy 40 mm. Pozwalają przytwierdzić do tablicy „magnetycznej” nie tylko pojedyncze kartki z cienkiego papieru, ale także grubsze arkusze, np. kartonowe plansze. | - Kpl. | 2 |
| 33 | - Elektryczna pompa próżniowa, klosz próżniowy z podstawą | Napędzana silnikiem elektrycznym wyposażona w automatyczny zawór, który otwiera się w przypadku zassania skondensowanej pary, usuwając ją na zewnątrz i zapobiegając osadzaniu się wewnątrz pompy. Dane techniczne: Zasilanie ok.: 230 V AC, 50 Hz Min uzyskiwane ciśnienie: 0.005 mbar Wydajność ok.: 27l /min Podłączenie rur: króciec 1/4” Olej ok.: 220 ml Waga ok.: 12.5 kg, wysokość ok. 255 mm | Szt. | 1 |
| 34 | - Maszyny proste-plansza | - Wymiary ok. 70x100cm | - Kpl. | 1 |
| 35 | - Wózek do pracowni techniczno-fizycznej | - Wózek o wymiarach ok. 1000x600x800 mm, na stelażu wykonanym z rury stalowej o przekroju kwadratowym ok. 20x20 mm, na kółkach. | - Szt. | 1 |
| 36 | - Stół demonstracyjny | - Stół laboratoryjny dla nauczyciela - 1. Na stelażu z rury w kolorze niebieskim ( w tonacji ciemniejszej niż blat stołu) - 2. Wymiar ok. 1820x750x930 mm - 3. Blat: płytki ceramiczne w kolorze niebieskim | - Szt. | 1 |
| 37 | - Lodówka z wewnętrznym zamrażalnikiem 45 – 50 l | - - wymiary 45/48/49 - - 24 miesięcy gwarancji - - chłodziarka z wewnętrznym zamrażalnikiem, o szerokości min. 45 cm, pojemności całkowitej netto ok. 50 l, sterowana mechanicznie, z 3 ustawieniami temperatury oraz z jedną drucianą półką. - - energooszczędna - - samorozmrażająca - - agregat: 1 - - obustronny montaż drzwi - Napięcie 230V - Natężenie 10 W - Szerokość ok. 45 cm - Głębokość ok. 48 cm - Wysokość ok. 49 cm - Klasa energetyczna: A | - Szt. | 1 |
| 38 | - Zestaw laboratoryjny do eksperymentów chemicznych w zmniejszonej skali | - Zestaw do eksperymentów w zmniejszonej skali to wyjątkowy komplet sprzętu i szkła laboratoryjnego. Np. Wydawnictwo Zamkor - Skład zestawu: - 1. Pudełko plastikowe zamykane – 1 szt. - 2. Statyw do probówek drewniany dziesięciomiejscowy – 1 szt. - 3. Probówki z kołnierzem (ok. śr. 15 mm, wys. 100 mm) – 5 szt. - 4. Probówki z kołnierzem (śr. 12 mm, wys. 100 mm) – 5 szt. - 5. Probówka z tubusem (śr. 15 mm, wys. 150 mm) – 1 szt. - 6. Szkiełko zegarkowe (śr. 70 mm) – 1 szt. - 7. Szkiełko zegarkowe (śr. 60 mm) – 1 szt. - 8. Szkiełko zegarkowe (śr. 45 mm) – 1 szt. - 9. Zlewka (poj. 10 ml) – 2 szt. - 10. Zlewka (poj. 25 ml) – 2 szt. - 11. Szalka Petriego (śr. 75 mm) – 1 komplet - 12. Bagietka szklana (dł. 100 mm) – 1 szt. - 13. Pipeta Pasteura plastikowa niejałowa (poj. 3 ml) – 5 szt. - 14. Pipeta Pasteura plastikowa niejałowa (poj. 1 ml) – 5 szt. - 15. Porcelanowa płytka z sześcioma wgłębieniami – 1 szt. - 16. Łapa drewniana do probówek – 1 szt. - 17. Lejek szklany (śr. 42 mm, wys. 77 mm) – 1 szt. - 18. Wąż gumowy (śr. wewn. 0,5 cm; dł. 30 cm) – 1 szt. - 19. Korki gumowe (śr. górna 17 mm, śr. dolna 13 mm, wys. 24 mm) – 2 szt. - 20. Korki gumowy (śr. górna 12, 5 mm; śr. dolna 8 mm, wys. 17 mm) – 2 szt. - 21. Szczotka do probówek – 1 szt. - 22. Szpatułka – 1 szt. | - Kpl. | 6. |